# 附件2

市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目

询价函

采 购 人：青岛诚光城市照明工程有限公司

日    期：    二〇二五年十二月

市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目

询价函

| 青岛诚光城市照明工程有限公司（以下简称“采购人”）对市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目进行询价采购，特邀请符合资质要求且有兴趣的单位参与该项目询价。如有意向，请于2025年12月15日9时之前提交询价响应文件至我单位。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目 |  |  |  |
| - 1.采购内容：ZC-VV2*2.5mm²电缆800米，ZC-VV4*16mm²电缆5600米，JKYJ-25mm多股铜架空线890米。 2.响应人应保证货物的技术要求和质量标准符合国家、地方、行业规定标准，相关如下要求： （1）响应人应保证货物符合国家标准，应向采购人提供证明货物符合技术要求和质量标准的相关文件资料，包括但不限于质量合格证、技术文件、产品生产许可证、出厂检测报告，质保期不得少于1年。 （2）响应人应保证交付的货物使用国家和山东省有关标准材料，并符合相关国家标准。 （3）响应人应保证交付的货物：ZC-VV/0.6-1KV-4*16mm²、ZC-VV/0.6-1KV-2*2.5mm²、JKYJ-25mm多股铜架空线技术参数符合国家标准。 （4）响应人应保证交付的货物满足以下电缆规格要求：额定电压1千伏(KV)，导体材料为铜芯，绝缘材料颜色说明：四芯电缆颜色为黄、绿、红、蓝。 3.采购预算：318870.5元。 4.报价：报价采用全费用报价模式，即包含运费、装卸费、税金等全部相关费用。 5.询价响应文件包括：报价、企业业绩、产品技术水平证明文件、账期、质保期承诺书、供货、售后服务方案、声明函、营业执照副本复印件、信用查询情况截图、质量合格证，技术文件、检测报告及报价单位认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。内容按附件格式，复印件均需加盖公章并装订。 6.评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 按照合同约定 |  |  |
| 服务时间 |  | 按照合同约定 |  |  |
| 询价响应文件提交截止时间 |  | 2025年12月15日9时 |  |  |
| 报价地点 |  | 山东省青岛市市南区南京路112号 |  |  |
| 采购单位名称 |  | 青岛诚光城市照明工程有限公司 |  |  |
| 电子邮箱 |  | qdchengshizhaoming@126.com |  |  |
| 采购单位联系人 |  | 郑经理 | 电话 | 0532-85800891 |

市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目

询价响应文件

供应商（盖章）：

2025年   月   日

询价响应文件组成

1.资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力，具备合法经营权的凭证。

（2）声明函（见附表1）；

（3）信用查询情况截图；

（4）企业业绩证明资料：报价人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）不少于3项同类项目业绩，提供业绩清单（格式自拟）及合同复印件并加盖公章；

（5）授权代理人委托书（格式自拟）。

2.报价

（1）报价函（见附表2）

（2）项目报价明细表（见附表3）；

3.技术水平证明资料：产品介绍、技术参数证明文件、检验报告、出厂合格证、产品认证证书等（须提供证书材料复印件加盖公章）

4.账期、质保期承诺书（格式自拟）。

5.供货、售后服务方案（格式自拟）。

6.报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附表1：

声明函

一、我方在参加青岛诚光城市照明工程有限公司市南区老旧小区改造项目路灯工程电缆采购项目前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①报价人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方具有履行合同所必需的专业技术能力与服务能力。

四、我方与其他投标供应商之间不存在控股、管理等关联关系。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）

日期：2025年  月  日

附表2：

报价函

青岛诚光城市照明工程有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价函，同意询价函的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照询价函规定履行合同责任和义务，报价费用包含项目所有费用。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为60日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附表3：

项目报价明细表

| 序号 | 类别 | 材料名称 | 数量（米） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZC-VV2*2.5mm² | 800 |  |  |
| 2 | 电缆 | ZC-VV4*16mm² | 5600 |  |  |
| 3 | 架空线缆 | 多股铜架空线JKYJ-25mm | 890 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：2025年  月  日